| № п/п | Марка | Краткие технические характеристики |  |  |  |  | Розн. цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Робщ, кВА | Uвх, В | Uвых, В | Размеры, мм | Масса, кг |  |
| серия СТС-3 исп. IP10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТС-3-10-380-А-У3 | 10,0 | Линейное 304-437 и фазное 176-253 | Линейное 380+2% и Фазное 220+2% | 690х580х365 | 135 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТС-3-16-380-А-У3 | 16,0 |  |  |  | 170 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТС-3-25-380-А-У3 | 25,0 |  |  | 790х740х435 | 243 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТС-3-40-380-А-У3 | 40,0 |  |  |  | 285 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТС-3-63-380-А-У3 | 63,0 |  |  | 990х895х520 | 432 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СТС-3-100-380-А-У3 | 100,0 |  |  |  | 530 | ЗВОНИТЕ |
| серия СТС-3 исп. IP31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТС-3-10-380-М-УХЛ2 | 10,0 | Линейное 304-437 и фазное 176-253 | Линейное 380+2% и Фазное 220+2% | 690х580х365 | 145 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТС-3-16-380-М-УХЛ2 | 16,0 |  |  |  | 180 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТС-3-25-380-М-УХЛ2 | 25,0 |  |  | 790х740х435 | 150 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТС-3-40-380-М-УХЛ2 | 40,0 |  |  |  | 300 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТС-3-63-380-М-УХЛ2 | 63,0 |  |  | 990х895х520 | 450 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СТС-3-100-380-М-УХЛ2 | 100,0 |  |  |  | 550 | ЗВОНИТЕ |
| серия СТС-5 исп. IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТС-5-16-380-А-У3 | 16,0 | Линейное 304-437 и фазное 176-253 | Линейное 380+2% и Фазное 220+2% | 690х580х365 | 140 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТС-5-25-380-А-У3 | 25,0 |  |  |  | 170 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТС-5-40-380-А-У3 | 40,0 |  |  | 790х740х435 | 255 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТС-5-63-380-А-У3 | 63,0 |  |  |  | 440 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТС-5-80-380-А-У3 | 80,0 |  |  | 990х895х520 | 450 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СТС-5-100-380-А-У3 | 100,0 |  |  |  | 550 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СТС-5-120-380-А-У3 | 120,0 |  |  |  | 570 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СТС-5-160-380-А-У3 | 160,0 | Линейное 304-437 | Линейное 380+2% | 990х950х920 | 750 | ЗВОНИТЕ |
| 9 | СТС-5-200-380-А-У3 | 200,0 |  |  |  | 950 | ЗВОНИТЕ |
| 10 | СТС-5-250-380-А-У3 | 250,0 |  |  | 1235х1800х635 | 1250 | ЗВОНИТЕ |
| 11 | СТС-5-300-380-А-У3 | 300,0 |  |  |  | 1850 | ЗВОНИТЕ |
| серия СТС-5 исп. IP31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТС-5-16-380-М-УХЛ2 | 16,0 | Линейное 304-437 и фазное 176-253 | Линейное 380+2% и Фазное 220+2% | 860х925х515 | 255 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТС-5-25-380-М-УХЛ2 | 25,0 |  |  |  | 300 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТС-5-40-380-М-УХЛ2 | 40,0 |  |  |  | 385 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТС-5-63-380-М-УХЛ2 | 63,0 |  |  | 1065х992х600 | 420 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТС-5-80-380-М-УХЛ2 | 80,0 |  |  |  | 485 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СТС-5-100-380-М-УХЛ2 | 100,0 |  |  |  | 590 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СТС-5-120-380-М-УХЛ2 | 120,0 |  |  |  | 610 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СТС-5-160-380-М-УХЛ2 | 160,0 | Линейное 304-437 | Линейное 380+2% | 1150х1250х920 | 790 | ЗВОНИТЕ |
| 9 | СТС-5-200-380-М-УХЛ2 | 200,0 |  |  |  | 890 | ЗВОНИТЕ |
| 10 | СТС-5-250-380-М-УХЛ2 | 250,0 |  |  | 1950х1250х920 | 1290 | ЗВОНИТЕ |
| 11 | СТС-5-300-380-М-УХЛ2 | 300,0 |  |  |  | 1390 | ЗВОНИТЕ |
| серия СТС-5 исп. IP54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТС-5-16-380-С-УХЛ1 | 16,0 | Линейное 304-437 и фазное 176-253 | Линейное 380+2% и Фазное 220+2% | 940х1030х680 | 235 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТС-5-25-380-С-УХЛ1 | 25,0 |  |  |  | 270 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТС-5-40-380-С-УХЛ1 | 40,0 |  |  |  | 355 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТС-5-63-380-С-УХЛ1 | 63,0 |  |  | 1180х1270х1010 | 395 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТС-5-80-380-С-УХЛ1 | 80,0 |  |  |  | 560 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СТС-5-100-380-С-УХЛ1 | 100,0 |  |  |  | 670 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СТС-5-120-380-С-УХЛ1 | 120,0 |  |  |  | 750 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СТС-5-160-380-С-УХЛ1 | 160,0 |  |  |  | 900 | ЗВОНИТЕ |

| № п/п | Марка | Краткие технические характеристики |  |  |  |  | Розн. цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р, кВА | Uвх, В | Uвых, В | Ш х В х Г, мм | Масса, кг |  |
| 1 | СТЭМ-3-30/3-А-У3 | 30 | Линейное 266-494 | Линейное374-386 |  | 320 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТЭМ-3-60/3-А-У3 | 60 |  |  |  | 350 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТЭМ-3-80/3-А-У3 | 80 |  |  |  | 390 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТЭМ-3-100/3-А-У3 | 100 |  |  | 1600х1610х626 | 420 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТЭМ-3-160/3-А-У3 | 160 |  |  |  | 655 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СТЭМ-3-200/3-А-У3 | 200 |  |  |  | 720 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СТЭМ-3-250/3-А-У3 | 250 |  |  | 1920х1937х641 | 790 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СТЭМ-3-300/3-А-У3 | 300 |  |  |  | 820 | ЗВОНИТЕ |
| 9 | СТЭМ-3-400/3-А-У3 | 400 |  |  | 2400х2000х1200 | 870 | ЗВОНИТЕ |
| 10 | СТЭМ-3-500/3-А-У3 | 500 |  |  |  | 1300 | ЗВОНИТЕ |
| 11 | СТЭМ-3-630/3-А-У3 | 630 |  |  |  | 2100 | ЗВОНИТЕ |
| 12 | СТЭМ-3-800/3-А-У3 | 800 |  |  |  | 2450 | ЗВОНИТЕ |
| 12 | СТЭМ-3-1000/3-А-У3 | 1000 |  |  |  | 2900 | ЗВОНИТЕ |
| 14 | СТЭМ-3-2000/3-А-У3 | 2000 |  |  |  | 2900 | ЗВОНИТЕ |
| серия СТЭМ-3 трехфазные без гальванической развязки исп. IP31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТЭМ-3-60/3-М-УХЛ2 | 60 | Линейное 266-494 | Линейное 374-386 |  | 375 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТЭМ-3-80/3-М-УХЛ2 | 80 |  |  |  | 420 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТЭМ-3-100/3-М-УХЛ2 | 100 |  |  |  | 450 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТЭМ-3-160/3-М-УХЛ2 | 160 |  |  |  | 750 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТЭМ-3-200/3-М-УХЛ2 | 200 |  |  |  | 1100 | ЗВОНИТЕ |
| серия СТЭМ-3 трехфазные с гальванической развязкой исп. IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТЭМ-3-60/3-Р-У3 | 60 | Линейное 266-494 | Линейное 374-386 |  | 475 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТЭМ-3-80/3-Р-У3 | 80 |  |  |  | 650 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТЭМ-3-100/3-Р-У3 | 100 |  |  |  | 720 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТЭМ-3-160/3-Р-У3 | 160 |  |  |  | 880 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТЭМ-3-200/3-Р-У3 | 200 |  |  |  | 1025 | ЗВОНИТЕ |
| серия СТЭМ-3 трехфазные с гальванической развязкой исп. IP31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СТЭМ-3-60/3-М-Р-УХЛ2 | 60 | Линейное 266-494 | Линейное 374-386 |  | 510 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СТЭМ-3-80/3-М-Р-УХЛ2 | 80 |  |  |  | 680 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СТЭМ-3-100/3-М-Р-УХЛ2 | 100 |  |  |  | 750 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СТЭМ-3-160/3-М-Р-УХЛ2 | 160 |  |  |  | 920 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СТЭМ-3-200/3-М-Р-УХЛ2 | 200 |  |  |  | 1150 | ЗВОНИТЕ |

| № п/п | Марка | Краткие технические характеристики |  |  |  |  | Розн. цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р, кВА | Uвх, В | Uвых, В | Размеры, мм | Масса, кг |  |
| серия СДТ однофазные исп. IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДТ-10/1-А-У3 | 10,0 | 165-275 | 216-224 | 310х1020х610 | 87 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СДТ-15/1-А-У3 | 15,0 |  |  |  | 105 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СДТ-25/1-А-У3 | 25,0 |  |  | 380х1350х780 | 112 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СДТ-35/1-А-У3 | 35,0 |  |  |  | 120 | ЗВОНИТЕ |
| серия СДТ трехфазные исп. IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДТ-10/3-А-У3 | 10,0 | Линейное 266-440 Фазное 154-260 | Линейное 368-392 Фазное 213-227 | 400х980х800 | 95 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СДТ-16/3-А-У3 | 16,0 |  |  |  | 120 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СДТ-25/3-А-У3 | 25,0 |  |  |  | 155 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СДТ-40/3-А-У3 | 40,0 |  |  |  | 275 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СДТ-63/3-А-У3 | 63,0 |  |  | 600х1395х1075 | 350 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СДТ-80/3-А-У3 | 80,0 |  |  |  | 380 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СДТ-100/3-А-У3 | 100,0 |  |  |  | 450 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СДТ-120/3-А-У3 | 120,0 |  |  |  | 550 | ЗВОНИТЕ |
| серия СДТ трехфазные исп. IP31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДТ-10/3-М-УХЛ2 | 10,0 | Линейное 266-440 Фазное 154-260 | Линейное 368-392 Фазное 213-227 | 620x1630x890 | 100 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СДТ-16/3-М-УХЛ2 | 16,0 |  |  |  | 130 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СДТ-25/3-М-УХЛ2 | 25,0 |  |  |  | 170 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СДТ-40/3-М-УХЛ2 | 40,0 |  |  |  | 290 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СДТ-63/3-М-УХЛ2 | 63,0 |  |  | 690х1870х1180 | 370 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СДТ-80/3-М-УХЛ2 | 80,0 |  |  |  | 400 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СДТ-100/3-М-УХЛ2 | 100,0 |  |  |  | 480 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СДТ-120/3-М-УХЛ2 | 100,0 |  |  |  | 580 | ЗВОНИТЕ |
| серия СДТ трехфазные исп. IP54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДТ-10/3-С-УХЛ1 | 10,0 | Линейное 266-440 Фазное 154-260 | Линейное 368-392 Фазное 213-227 | 940х1030х680 | 120 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СДТ-16/3-С-УХЛ1 | 16,0 |  |  |  | 150 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СДТ-25/3-С-УХЛ1 | 25,0 |  |  |  | 190 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СДТ-40/3-С-УХЛ1 | 40,0 |  |  |  | 330 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СДТ-63/3-С-УХЛ1 | 63,0 |  |  | 1180х1270х1010 | 420 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СДТ-80/3-С-УХЛ1 | 80,0 |  |  |  | 460 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СДТ-100/3-С-УХЛ1 | 100,0 |  |  |  | 540 | ЗВОНИТЕ |

| № п/п | Марка | Краткие технические характеристики |  |  |  |  | Розн. цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р, кВА | Uвх, В | Uвых, В | Размеры, мм | Масса, кг |  |
| серия СПН-М трехфазные исп. IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПН-М-10/380-Т-У3 | 10 | Линейное 266-440 Фазное 154-260 | Линейное 368-392 Фазное 213-227 | I. 1400х450х600 II. 1000x800x400 | 95 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СПН-М-16/380-Т-У3 | 16 |  |  |  | 120 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СПН-М-25/380-Т-У3 | 25 |  |  |  | 155 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СПН-М-40/380-Т-У3 | 40 |  |  |  | 275 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СПН-М-63/380-Т-У3 | 63 |  |  | III.1400x1080x600 | 350 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СПН-М-80/380-Т-У3 | 80 |  |  |  | 380 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СПН-М-100/380-Т-У3 | 100 |  |  |  | 450 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СПН-М-120/380-Т-У3 | 120 |  |  |  | 500 | ЗВОНИТЕ |
| 9 | СПН-М-160/380-Т-У3 | 160 |  |  |  | 550 | ЗВОНИТЕ |
| серия СПН-М трехфазные исп. IP31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПН-М-10/380-Т-У3 | 10 | Линейное 266-440 Фазное 154-260 | Линейное 368-392 Фазное 213-227 | 620x1630x890 | 100 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СПН-М-16/380-Т-У3 | 16 |  |  |  | 130 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СПН-М-25/380-Т-У3 | 25 |  |  |  | 170 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СПН-М-40/380-Т-У3 | 40 |  |  |  | 290 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СПН-М-63/380-Т-У3 | 63 |  |  | 690х1870х1180 | 370 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СПН-М-80/380-Т-У3 | 80 |  |  |  | 400 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СПН-М-100/380-Т-У3 | 100 |  |  |  | 480 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СПН-М-120/380-Т-У3 | 120 |  |  |  | 520 | ЗВОНИТЕ |
| 9 | СПН-М-160/380-Т-У3 | 160 |  |  |  | 580 | ЗВОНИТЕ |
| серия СПН-М трехфазные исп. IP44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПН-М-10/380-Т-У3 | 10 | Линейное 266-440 Фазное 154-260 | Линейное 368-392 Фазное 213-227 | 940х1030х680 | 120 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СПН-М-16/380-Т-У3 | 16 |  |  |  | 150 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СПН-М-25/380-Т-У3 | 25 |  |  |  | 190 | ЗВОНИТЕ |
| 4 | СПН-М-40/380-Т-У3 | 40 |  |  |  | 330 | ЗВОНИТЕ |
| 5 | СПН-М-63/380-Т-У3 | 63 |  |  | 1180х1270х1010 | 420 | ЗВОНИТЕ |
| 6 | СПН-М-80/380-Т-У3 | 80 |  |  |  | 460 | ЗВОНИТЕ |
| 7 | СПН-М-100/380-Т-У3 | 100 |  |  |  | 540 | ЗВОНИТЕ |
| 8 | СПН-М-120/380-Т-У3 | 120 |  |  |  | 660 | ЗВОНИТЕ |
| 9 | СПН-М-160/380-Т-У3 | 160 |  |  |  | 700 | ЗВОНИТЕ |

| № п/п | Марка | Краткие технические характеристики |  |  |  |  | Розн. цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р, кВА | Uвх, В | Uвых, В | Размеры, мм | Масса, кг |  |
| серия СДП однофазные исп. IP20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДП-1/1-1-220-А | 1 | 110-290 | 218-222 | 145х220х400 | 6 | ЗВОНИТЕ |
| 2 | СДП-1/1-2-220-Т | 2 |  |  | 200х340х460 | 8 | ЗВОНИТЕ |
| 3 | СДП-1/1-3-220-Т | 3 |  |  |  | 9 | ЗВОНИТЕ |

- Цены даны со склада транспортной компании в г.Москва.

- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня поставки.

- Продукция сертифицирована.