| Однофазные стабилизаторы «Каскад» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Габариты, мм (Ш*В*Г) | Цена, руб. с НДС |
| Каскад СН-400 | 0,4 (1,8) | 4 | 150х95х260 | По запросу |
| Каскад СН-800 | 0,8 (3,6) | 5 |  | По запросу |
| Каскад СН-1200 | 1,2 (5,5) | 5 |  | По запросу |
| Каскад СН-2000 | 2,2 (10) | 15 | 130х380х220 | По запросу |
| Каскад СН-4000 | 3,5 (15,9) | 15 |  | По запросу |
| Каскад 4 | 4,0 (18) | 35 | 215х485х300 | По запросу |
| Каскад 5 | 5,0 (23) | 35 |  | По запросу |
| Каскад 6 | 6,0 (27) | 35 |  | По запросу |
| Каскад 7 | 7,0 (33) | 35 |  | По запросу |
| Каскад 8 | 8,0 (36) | 35 |  | По запросу |
| Каскад 10 | 10,0(45) | 35 |  | По запросу |
| Каскад 12 | 12,0(54) | 44 |  | По запросу |
| Каскад 15 | 15,0(68) | 44 |  | По запросу |
| Каскад 17 | 17,0(77) | 44 |  | По запросу |
| Каскад 20 | 20,0(91) | 44 |  | По запросу |

| Трехфазные стабилизаторы «Каскад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Стабилизатора |  |  | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) |  | Вес, кг. |  | Габариты, мм (Ш*В*Г) |  | Цена, руб. с НДС |  |
| Каскад 12 |  |  | 3х4 (18) |  | 105 |  | 3 блока 215х485х300 |  | По запросу |  |
| Каскад 15 |  |  | 3х5 (23) |  | 105 |  |  |  | По запросу |  |
| Каскад 18 |  |  | 3х6 (27) |  | 105 |  |  |  | По запросу |  |
| Каскад 20 |  |  | 3х7 (33) |  | 105 |  |  |  | По запросу |  |
| Каскад 25 |  |  | 3х8 (36) |  | 105 |  |  |  | По запросу |  |
| Каскад 30 |  |  | 3х10 (45) |  | 105 |  |  |  | По запросу |  |
| Каскад 36 |  |  | 3х12 (55) |  | 132 |  |  |  | По запросу |  |
| Каскад 45 |  |  | 3х15 (68) |  | 132 |  |  |  | По запросу |  |
| Каскад 50 |  |  | 3х17 (77) |  | 132 |  |  |  | По запросу |  |
| Каскад 60 |  |  | 3х20 (91) |  | 132 |  |  |  | По запросу |  |
|  | Трехфазные стабилизаторы «Каскад» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) |  | Вес, кг. |  | Габариты, мм (Ш*В*Г) |  | Цена, руб. с НДС |  |  |
|  | Каскад 70 | 3х24,0 (108) |  | 380 |  | 600х2000*х600 |  | По запросу |  |  |
|  | Каскад 90 | 3х30,0 (136) |  | 380 |  |  |  | По запросу |  |  |
|  | Каскад 100 | 3х35,2 (154) |  | 380 |  |  |  | По запросу |  |  |
|  | Каскад 120 | 3х44,0 (182) |  | 380 |  |  |  | По запросу |  |  |

| Однофазные стабилизаторы «Сатурн» серия 500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Габариты, мм (Ш*В*Г) | Цена, руб. с НДС |
| СНЭ-О-4 | 4.4 (20) | 38 | 295х510х330 | по запросу |
| СНЭ-О-5 | 5.5 (25) | 38 |  | по запросу |
| СНЭ-О-7 | 7.0 (32) | 38 |  | по запросу |
| СНЭ-О-7* | 7.0 (32) | 60 |  | по запросу |
| СНЭ-О-8 | 8.8 (40) | 38 |  | по запросу |
| СНЭ-О-8* | 8.8 (40) | 60 |  | по запросу |
| СНЭ-О-10 | 11.0 (50) | 38 |  | по запросу |
| СНЭ-О-10* | 11.0 (50) | 60 |  | по запросу |
| СНЭ-О-14 | 13.8 (63) | 60 |  | по запросу |
| СНЭ-О-17 | 17.6 (80) | 60 |  | по запросу |
| СНЭ-О-20 | 22.0 (100) | 60 |  | по запросу |

| Трехфазные стабилизаторы «Сатурн» серия 500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СНЭ-Т-12 | 3х4.4 (20) | 114 | 3 блока 295х510х330 | по запросу |
| СНЭ-Т-15 | 3х5.5 (25) | 114 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-20 | 3х7.0 (32) | 114 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-20* | 3х7.0 (32) | 180 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-25 | 3х8.8 (40) | 114 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-25* | 3х8.8 (40) | 180 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-30 | 3х11.0 (50) | 114 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-30* | 3х11.0 (50) | 180 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-40 | 3х13.8 (63) | 180 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-50 | 3х17.6 (80) | 180 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-60 | 3х22.0 (100) | 180 |  | по запросу |

| Однофазные стабилизаторы «Сатурн» Серия 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Стабилизатора |  | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) |  | Вес, кг. |  | Габариты, мм (Ш*В*Г) | Цена, руб. с НДС |
| СНЭ-О-14* |  | 13.8 (63) |  | 115 |  | 330х1005х380 | по запросу |
| СНЭ-О-17* |  | 17.6 (80) |  | 125 |  |  | по запросу |
| СНЭ-О-20* |  | 22.0 (100) |  | 135 |  |  | по запросу |
| СНЭ-О-25 |  | 27,5(125) |  | 130 |  |  | по запросу |
| СНЭ-О-30 |  | 30,0 (135) |  | 130 |  |  | по запросу |
| СНЭ-О-33 |  | 33,(150) |  | 130 |  |  | по запросу |
| СНЭ-О-40 |  | 40,0(180) |  | 140 |  |  | по запросу |
| СНЭ-О-44 |  | 44,0(200) |  | 140 |  |  | по запросу |
| СНЭ-О-50 |  | 50,6(230) |  | 150 |  |  | по запросу |
| СНЭ-О-55 |  | 55,0(250) |  | 150 |  | 330х1005х380 |  |
|  | Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. |  | Габариты, мм (Ш*В*Г) |  | Цена, руб. с НДС |
|  | СНЭ-Т-40* | 3х13.8(63) | 345 |  | 3 блока 330х1005х380 |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-50* | 3х17.6(80) | 375 |  |  |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-60* | 3х22.0(100) | 405 |  |  |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-75 | 3х27,5(125) | 390 |  |  |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-90 | 3х30,0(135) | 390 |  |  |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-99 | 3х33,0(150) | 390 |  |  |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-118 | 3х40,0(180) | 420 |  |  |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-132 | 3х44,0(200) | 420 |  |  |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-150 | 3х50,6(230) | 450 |  |  |  | по запросу |
|  | СНЭ-Т-165 | 3х55,0(250) | 450 |  | 3 блока 330х1005х380 |  |  |

| Однофазные стабилизаторы «Сатурн» Серия 1000 с сенсорным экраном |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Габариты, мм (Ш*В*Г) | Цена, руб. с НДС |
| СНЭ-О-50* | 50,6(230) | 280 | 300х1200х610 | по запросу |
| СНЭ-О-60 | 60,5(275) | 280 |  | по запросу |
| СНЭ-О-70 | 70,4(320) | 280 |  | по запросу |
| СНЭ-О-80 | 77,0(350) | 280 |  | по запросу |
| СНЭ-О-90 | 88,0(400) | 280 |  | по запросу |
| СНЭ-О-100 | 100,0(450) | 280 |  | по запросу |
| СНЭ-О-110 | 110,0(500) | 280 |  | по запросу |
| СНЭ-О-120 | 121,0(550) | 280 |  | по запросу |
| СНЭ-О-140 | 138,6(630) | 280 |  | по запросу |

| Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 1000 с сенсорным экраном |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Габариты, мм (Ш*В*Г) | Розничная цена, руб. с НДС |
| СНЭ-Т-150* | 3х50,6(230) | 840 | 3 блока 330х1200х610 | по запросу |
| СНЭ-Т-180 | 3х60,5(275) | 840 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-210 | 3х70,4(320) | 840 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-240 | 3х77,0(350) | 840 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-270 | 3х88,0(400) | 840 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-300 | 3х100,0(450) | 840 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-330 | 3х110(500) | 840 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-360 | 3х121,0(550) | 840 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-420 | 3х138,6(630) | 840 |  | по запросу |

| Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 2000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Габариты, мм (Ш*В*Г) | Цена, руб. с НДС |
| СНЭ-Т-80 Ш2 (РКФ) | 3х27.5(125) | 490 | 800х2200х600 | по запросу |
| СНЭ-Т-80 | 3х27.5(125) | 490 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-100 Ш2 (РКФ) | 3х35.2(160) | 490 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-100 | 3х35.2(160) | 490 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-120 Ш2 (РКФ) | 3х40.0 (180) | 510 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-120 | 3х40.0 (180) | 510 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-130 Ш2 (РКФ) | 3х44.0(200) | 510 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-130 | 3х44.0(200) | 510 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-150 Ш2 (РКФ) | 3х49.5(225) | 510 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-150 | 3х49.5(225) | 510 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-160 Ш2 (РКФ) | 3х55.0(250) | 560 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-160 | 3х55.0(250) | 560 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-180 Ш2 (РКФ) | 3х60.5(275) | 560 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-180 | 3х60.5(275) | 560 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-200 Ш2 (РКФ) | 3х66.6(300) | 560 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-200 | 3х66.6(300) | 560 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-220 | 3х72.6(330) | 990 | 1600х2000*х600 | по запросу |
| СНЭ-Т-230 | 3х77.0(350) | 990 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-250 Ш2 (РКФ) | 3х83.6(380) | 990 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-250 | 3х83.6(380) | 990 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-260 | 3х88.0(400) | 990 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-280 | 3х94.6(430) | 990 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-300 Ш2 (РКФ) | 3х100.0(450) | 990 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-300 | 3х100.0(450) | 990 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-315 | 3х103.4(470) | 1100 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-330 | 3х110.0(500) | 1100 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-335 | 3х112.2(510) | 1100 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-350 | 3х116.6(530) | 1100 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-365 | 3х121.0(550) | 1100 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-380 | 3х126.5(575) | 1100 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-400 Ш2 (РКФ) | 3х133.3(600) | 1100 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-400 | 3х133.3(600) | 1100 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-415 | 3х138.6(630) | 1650 | 2400х2000*х600 | по запросу |
| СНЭ-Т-430 | 3х143.0(650) | 1650 |  | по запросу |
| СНЭ-Т-450 | 3х149.6(680) | 1650 |  | по запросу |

- Цены даны со склада в г.Санкт-Петербург.

- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня поставки.

- Продукция сертифицирована.